Dobrý den,
Plánujeme rekonstrukci topení v našem bytě 3+kk. Celková plocha pro podlahové topení by byla 66,3 m čtverečních, viz příloha (Obývací pokoj, chodba, 2x pokoj, úklidová místnost).
Dům je z cihel, postaven 50. až 60. léta. Ohledně izolace podlahy si nejsem jistá, ale budu předpokládat že bez izolace. Výška stropů je 255 cm.
Energetický štítek mohu dodat, ale pouze na celý objekt (Bytový dům, 6 bytů).
Datum instalace září / říjen 2020. Momentálně jsme ve fázi předělání elektroinstalace po celém bytě plus výměna jističů (to je časově cca na měsíc / měsíc a půl díky vyřizování s ČEZ).
Okna jsou dřevěná EURO z roku 2003.
Hledáme spíše řešení bez vylití podlahy, popř. s kratší dobou trvání. Ubytování seženeme na max. 2 až 3 týdny. Podlahy by jsme chtěli ideálně dlažbu, díky jejím vodivým schopnostem ale jsme otevřeni i jinému druhu podlahy (popř. levnějšímu).
Momentálně máme kotel na tuhá paliva, takže ideálně topení na které dostaneme kotlíkovou dotaci.
Máme zatím 3 varianty :
1. podlahové vytápění topnými kabely s napojením do el. sítě, kdy se dá rovnou pokládat dlažba
2. Podlahové teplovodní vytápění s připojením na elektrokotel
3. 5x radiátor s připojením na elektrokotel
Zajimá mě hlavně jak tyto varianty cenově vychází, cca odběr elektřiny ročně, délka trvání montáže.